## Ark1
Hvad koster energi ?
Hvordan sammenligner man prisen på forskellige energiformer - eksempelvis el, olie, træpiller og andre brændselstyper
Sammenligning af energipriser er som at sammenligne æbler, pærer og bananer.
Når man skal sammenligne el med olie, træpiller og andre energimidler, må man have en fællesnævner; en bestemt energienhed.
Ved sammenligning af energipriser, er den enkleste måde at omregne prisen for hvert energimiddel til prisen målt i kWh (kiloWatt-timer).
I nedenstående skema er udgangspunktet "el" anvendt til almindelig opvarmning (el-varme) til en pris af 1,60 kr. pr. kWh.
Da en varmepumpe - afhængig af type og model - har en effektivitet (COP) på 3,5 - 4,5, vil "prisen pr. kWh"
kun blive 0,40 kr. (COP = 4), sammenlignet med et hus, der er opvarmet af almindelige elradiatorer.
Ud fra skemaet kan man se, at et effektivt varmepumpeanlæg nemt kan konkurrere med de fleste andre energiformer.
Kun enkelte energiformer, der kræver MEGET manuelt arbejde - eksempelvis flis, halm, savsmuld, korn og alm. brænde er billigere.
Energitype - brændsel | Enhed | Mega-Joule / enhed | Pris incl. afgift og moms pr 6. okt. 2006 | Virkningsgrad | Enheder pr. liter olie | kWh pr. enhed | Pris sammen-ligning | Forholdstal til el
|  | MJ / enhed | kr. / enhed | % |  |  | kr. / kWh | %
El, alm. forbrug (el-varme) | kWh | 3.6 | 1.6 | 100 | 8.4528 | 1 | 1.6 | 100
El til varmepumpe (COP = 3,5) | kWh | 3.6 | 1.6 | 350 | 2.4151 | 3.5 | 0.45714 | 28.5714
Fyringsolie | liter | 35.8 | 6.79 | 85 | 1 | 8.4528 | 0.80329 | 50.2054
Bioolie | liter | 32.2 | 5.94 | 84 | 1.125 | 7.5133 | 0.79059 | 49.4122
Gas ( 11 kg's flaske) - ca.pris | kg | 48.95 | 15 | 95 | 0.65437 | 12.9174 | 1.1612 | 72.5767
Gas (i tank - ca. 5 tons / år) | kg | 48.95 | 12 | 95 | 0.65437 | 12.9174 | 0.92898 | 58.0614
Halm | kg | 13.8 | 0.45 | 83 | 2.6567 | 3.1817 | 0.14144 | 8.8397
Halm, godt | kg | 15 | 0.42 | 80 | 2.5358 | 3.3333 | 0.126 | 7.875
Korn, byg m. 14% vand | kg | 15.27 | 1.13 | 85 | 2.3445 | 3.6054 | 0.31342 | 19.5886
Kul (10 - 30 mm) | kg | 29 | 3.19 | 80 | 1.3116 | 6.4444 | 0.495 | 30.9375
Naturgas | m3 | 39.6 | 8.5 | 95 | 0.80888 | 10.45 | 0.8134 | 50.8373
Olivenkerner /sten granulat | kg | 19 | 1.33 | 85 | 1.8842 | 4.4861 | 0.29647 | 18.5294
Raps (frø) | kg | 24.6 | 2.5 | 85 | 1.4553 | 5.8083 | 0.43042 | 26.901
Rapspiller, koldpresset, 9% vand | kg | 20.52 | 1.69 | 85 | 1.7446 | 4.845 | 0.34881 | 21.8008
Rug, 14% vand | kg | 16 | 1.06 | 85 | 2.2375 | 3.7778 | 0.28059 | 17.5368
Savsmuld, 10% fugt | kg | 16.4 | 0.63 | 85 | 2.1829 | 3.8722 | 0.1627 | 10.1686
Skovflis, gran, 30% fugt | m3 | 2800 | 137.5 | 80 | 0.013585 | 622.2222 | 0.22098 | 13.8114
Skovflis, gran, 40% fugt | m3 | 2700 | 137.5 | 80 | 0.014088 | 600 | 0.22917 | 14.3229
Træflis, Industri, 10% fugt | kg | 16.4 | 0.63 | 80 | 2.3194 | 3.6444 | 0.17287 | 10.8041
Træpiller, DLG | kg | 17.77 | 1.94 | 85 | 2.0146 | 4.1957 | 0.46238 | 28.8987
Træpiller, Hjaltelin | kg | 17.77 | 1.85 | 85 | 2.0146 | 4.1957 | 0.44093 | 27.558
Træpiller, OK | kg | 17.38 | 2.15 | 85 | 2.0598 | 4.1036 | 0.52393 | 32.7455
Træpiller, Statoil | kg | 17.38 | 2.15 | 85 | 2.0598 | 4.1036 | 0.52393 | 32.7455
Træstykker, 30 % fugt | kg | 12.56 | 0.5 | 60 | 4.038 | 2.0933 | 0.23885 | 14.9283
Kilde:
BYGGERI & TEKNIK I/S
Bredgade 54
7480 Vildbjerg